| 报 价 书 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 龙口小区泵房A1水泵更换 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 甲 方 |  | 广州真成物业发展有限公司 |  |  | 联系人及电话 |  |  |  |  |  |
| 乙 方 |  | 广州高特机电工程有限公司 |  |  | 联系人及电话 |  |  | 李生/13802526240 |  |  |
| 应物业人员邀请，甲乙双方共同查看生活水泵房： 一 ：甲方反应泵房一台A1生活水泵（原采用红色消防泵）突发卡死无法正常转动过载导致电机烧毁。考虑到原泵泵芯叶轮串遭受大扭力损坏及电机线圈烧毁，维修性价比不高。目前只有一台老旧水泵（使用多年）可供水，计划更好一台全新不锈钢水泵，确保供水正常。 乙方查看现场，编制施工方案和工程预算。初步计划如下：。 本报价为包工包料，总价包干。（本报价有效期为10天） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 |  | 规格 | 数量 |  | 单位 | 单价 |  | 总价 | 备注 |
| 一：A1栋不锈钢生活水泵更换 | 不锈钢多级泵CDL32-70 Q=32 m³/h；H=95m，P=15KW（含运费) |  |  | 1 |  | 台 | 9850 |  | 9850 | 西木 |
|  | 水泵基础处理 |  |  | 1 |  | 项 | 300 |  | 300 |  |
|  | 水泵进/出口蜗轮蝶阀 |  |  | 2 |  | 项 | 380 |  | 760 |  |
|  | 新水泵二次搬运、安装人工费 |  |  | 1 |  | 项 | 1500 |  | 1500 | 地下搬运路面条件不佳 |
|  | 旧水泵高空起吊、管路拆除人工费（乙方自行处理拆除废旧水泵，以料代工） |  |  | 1 |  | 项 | (800) |  | (800) | 乙方自行变卖处理拆除的水泵等废旧材料 |
|  | 进出口蜗轮蝶阀更换及水泵管路连接安装人工费 |  |  | 1 |  | 项 | 300 |  | 300 |  |
|  | 新泵接线、调试费 |  |  | 1 |  | 项 | 300 |  | 300 | 按原电缆接驳 |
|  | 小计13010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 开票综合费用13010*0.06=780 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计 | （大写）人民币壹万叁仟柒佰玖拾元整 。 ￥13790 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：乙方自行处理废旧水泵等拆除材料,水泵拆除项(800)未计入总价. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明：1.以上报价材料质量完全由乙方保证，可开具纸质增值税专用发票或电子普通发票。 2.乙方可在保证系统完全正常运行的情况下根据现场情况更改更优更快捷的改造安装连接方案。（如或采用目前主流沟槽连接方式） 3.正常使用情况下新装水泵和管路等质保期自安装调试完成之日（或以发票开具日期计）起为一年；此期间所涉及本次改造部分乙方免费保修或更换。乙方接乙方电话两小时内可到现场或者作出响应。 4.甲方自乙方安装调试完成之日（或以发票开具日期计）起7日内一次性付清全部款项。逾期乙方根据情况有权要求甲方以本次抢修改造总价为基数按每日千分之一向乙方支付惩罚性违约金 5.本报价书未约定事项双方可协商解决或者另行约定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 甲 方： （盖章） 乙方：广州高特机电工程有限公司（盖章） 确 认 人 ： 联 系 人：李飞田 日 期 ： 日期：2025年 2月 13日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |